## Vainodes_Silt_Tr
2.pielikums SIA "Priekules nami" cenu aptaujai Nr.SIAPN/CA/2025/03
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pasūtītājs: SIA "PRIEKULES NAMI"
Objekta nosaukums: Ārējās siltumapgādes trases izbūve
Objekta adrese: Vaiņode Celtnieku iela Kūltūras nams Mūzikas skola
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Pretedenta piedāvātais veikto darbu un materiālu garantijas laiks: |  | Pretendents norāda garantijas termiņu atbilstoši nolikuma 3.5.punktā noteiktam.
Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Siltumtīkla tranšejas un kanāla izrakšana un aizbēršana | m | 290 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rūpnieciski izolēta caurule Austro PEX HT Doble A 200 2x63 PN 6 | m | 290 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rūpnieciski izolēti cauruļu līkumi 90gr PEX HT 2x63 PN | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Brīdinājuma lentas uzstādīšana virs siltumtīkla | m | 290 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rūpnieciski izolētu cauruļvadu savienojumi PEX HT A 200 2x63 | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Rūpnieciski izolēto cauruļvadu elastīgais ievadi PEX XT 200 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Caurumu izkalšana ievada vietā ēkas pamatos | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Siltumtrases ievada hermetizācija | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Smilts pabērums un apbērums cauruļvadiem | m³ | 102.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Grants seguma atjaunošana | m² | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Akmens bruģa seguma atjaunošana (esošais bruģis) | m² | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pagaidu seguma atjaunošana | m² | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Siltumtrases tranšejas aizbēršana, blietēšana pa kārtām ar esošo grunti | m³ | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pieslēgumi pie esošiem siltumtīkliem | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Šķērsošanās ar UKT tīkliem | vieta | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Šķērsošanās ar elektro un sakaru ka'beļiem | vieta | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Elektro apsaistes darbi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Metāla cauruļvadu D76 ar izolāciju 30mm Isover montāža ierīkojot kronšteinus.Pagrabstāvā | mt | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un objekta nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 5 Loku automātiskā vadība ECL +Mūzikas skola | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pelņa | [12 empty] | 0
| Virsizdevumi | [12 empty] | 0
| Kopā bez PVN | [12 empty] | 0
| PVN 21% | [12 empty] | 0
| Kopā ar PVN | [12 empty] | 0